別表７

自主検査チェック表　（危険物施設）

| 区 分 | 検 査 項 目 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 位 置 | １ | 保安距離は、適正に確保されているか。 |  |
|  | ２ | 保有空地は、適正に確保され、空地内にドラム缶等の物品を置いていないか。 |  |
|  | ３ | 保安距離又は保有空地の緩和のために設けられた防火塀等に、亀裂や破損等はないか。 |  |
| 構 造 | ４ | 建築物の主要構造部（壁、柱、はり、床、屋根、階段）に、破損等はないか。 |  |
|  | ５ | 窓又は出入口の防火戸に、変形、損傷はないか。 |  |
|  | ６ | 排水溝、ためます又は油分離槽に亀裂や破損はないか。また、土砂等の堆積や滞油はないか。 |  |
|  | ７ | 屋外施設の囲い及び床に、破損等はないか。 |  |
|  | ８ | タンクの基礎若しくは架台又は防油堤に、変形、亀裂、損傷等はないか。 |  |
| 危険物施設 | ９ | タンク及び危険物取扱設備に、変形、亀裂、腐食等はないか。 |  |
|  | 10 | 危険物取扱設備の計器、制御装置、安全装置等は、損傷がなく、機能は適正か。 |  |
|  | 11 | 危険物等を取り扱う配管、バルブ等に変形、破損、腐食等はないか。 |  |
|  | 12 | タンクの通気管、安全装置、自動表示装置、水抜管、注入口、計量口等は、変形、損傷がなく、機能は適正か。 |  |
|  | 13 | タンク漏洩検知管内に土砂等の堆積はないか。また、ふたは容易に開閉することができるか。 |  |
| 一般設備 | 14 | 配電盤、コンセント、電動機及び配線は損傷がなく、機能は適正か。 |  |
|  | 15 | 避雷設備、採光設備、照明設備、換気設備、排出設備等は、損傷がなく、機能は適正か。 |  |
|  | 16 | 電気設備に、絶縁不良や設置不良はないか。 |  |
| 消防用設備等 | 17 | 消火設備は、破損、腐食等がなく、機能は適正か。また、設置場所は、適切か。 |  |
|  | 18 | 警報設備は、破損、腐食等がなく、機能は適正か。 |  |
|  | 19 | 避難設備は、破損等がなく、機能は適正か。 |  |

| 区 分 | 検 査 項 目 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 貯蔵・取扱い | 20 | 許可、届出品名以外の危険物の貯蔵、取扱いをしていないか。 |  |
|  | 21 | 許可、届出数量を超える危険物の貯蔵、取扱いをしていないか。 |  |
|  | 22 | 火気をみだりに使用していないか。 |  |
|  | 23 | 整理清掃をし、不要な物品を放置していないか。また、危険物のくず、かす等の廃棄その他の処置は適切か。 |  |
|  | 24 | 危険物等の性質に応じた遮光及び換気がなされているか。 |  |
|  | 25 | 危険物等収納容器は、破損、腐食等がなく、材質及び表示は適正か。また、容器の貯蔵、取扱いは、適切か。 |  |
|  | 26 | 危険物等収納容器の積み重ね高さは、適切か。 |  |
|  | 27 | 危険物等の漏れ、溢れ又は飛散の防止措置は、適切か。 |  |
|  | 28 | タンクの注入口、計量口及び元弁の閉鎖は、適切か。 |  |
|  | 29 | タンク防油堤の水抜口の閉鎖は、適切か。 |  |
| 定期点検 | 30 | 保安検査は、適切に行われ、記録は、保存されているか。 |  |
|  | 31 | 定期点検は、適切に行われ、記録は、保存されているか。 |  |
| その他 | 32 | 無許可又は無届けで施設の位置、構造又は設備を変更していないか。 |  |
|  | 33 | 危険物取扱者が立ち会って危険物を取り扱っているか。 |  |
|  | 34 | 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員は、適切に業務を行っているか。 |  |
|  | 35 | 予防規程は遵守されているか。また、変更の必要はないか。 |  |
|  | 36 | 標識及び掲示板は、見やすい箇所に設けられているか。 |  |
|  | 37 | 標識及び掲示板の記載内容は適切か。また、文字は不鮮明となっていないか。 |  |
| 検査実施日 | 年 月 日 | 防火管理者確認 |  |
| 検査実施者 |  |  |  |

備考【不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告してください。】

凡例【○－良、×－不良、◎－即時改修】