別表９

自衛消防隊の編成と任務

| 本 部 隊 の 編 成 | 任 務 |
| --- | --- |
| 自衛消防隊本部長 （ ） | 自衛消防隊の統括（指揮、命令、監督） |
| 自衛消防隊長（ ） | 本部長の補佐、本部長不在時の任務の代行 |
| 自衛消防副隊長（ ） | 隊長の補佐、隊長不在時の任務の代行 |
| 指揮班 | 班長（ ） 班員（ ） （ ） （ ） （ ） | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防隊の本部の設置 ３ 地区隊への命令伝達及び情報収集 ４ 消防隊への情報提供、災害現場への誘導及び連携 ５ その他必要な事項 |
| 通報連絡班 情報収集班 | 班長（ ） 班員（ ） （ ） （ ） （ ） | １ １１９番通報及び通報確認 ２ 館内への非常放送及び指示命令の伝達 ３ 緊急連絡表等による関係者への連絡 ４ 館内放送等でパニックの発生を防止 ５ 携帯ラジオ等で防災機関からの情報収集 ６ 周辺で火災が起きていないかを調査し隊長に報告 ７ その他必要な事項 |
| 消火班 | 班長（ ） 班員（ ） （ ） （ ） （ ） | １ 地区隊の初期消火活動の指揮及び支援 ２ 消火器、屋内消火栓設備等による消火活動 ３ 何時出火しても対応ができるように消火準備 ４ その他必要な事項 |
| 防護班 | 班長（ ） 班員（ ） （ ） （ ） （ ） | １ 防火シャッター、防火戸等の閉鎖による延焼や煙の拡散の防止 ２ 屋内消火栓設備、放送設備、発電設備等の運転の確保 ３ エレベーター、エスカレーター等の緊急措置 ４ ドアの開放 ５ 火気の使用を停止 ６ その他必要な事項 |
| 避難誘導班 | 班長（ ） 班員（ ） （ ） （ ） | １ 出火階及び上層階の避難開始の指示や命令の伝達 ２ 要救助者、逃げ遅れた者等の確認及び報告 ３ 非常口の開放及び障害物の除去 ４ 警戒区域の設定 ５ ドアの開放 ６ 避難行動要支援者の避難支援 ７ その他必要な事項 |
| 応急救護班 | 班長（ ） 班員（ ） （ ） （ ） | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急措置 ３ 救急隊との連携及び情報の提供 ４ その他必要な事項 |

地区隊

| 地区隊の編成 | 任 務 |
| --- | --- |
| （ ）地区隊長 （ ） | １ （ ）地区における初動措置の指揮をとる。 ２ 自衛消防本部、自衛消防隊長への報告及び連絡を行う。 |
| （ ）地区副隊長 （ ） | 地区隊長を補佐し地区隊長不在時は、その任務を代行する。 |
| 通報連絡担当 情報収集担当 | （ ） （ ） （ ） （ ） （火災の発見者） （火点の近くにいる者） | １ 大声で火災の発生を周囲の者に知らせる。 ２ （ ）へ火災発生を速報する。 ３ 消防機関へ１１９番通報をする。 ４ 地区隊長の指示を伝達する。 ５ 館内放送等によりパニックの発生を防止する。 ６ 携帯ラジオ等で防災機関からの情報を収集する。７ その他必要な事項 |
| 初期消火担当 | （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （火災の発見者） （火点の近くにいる者） | １ 水、消火器、屋内消火栓設備等を用いて初期消火をする。 ２ 火点近くの可燃物を除去する。 ３ 防火戸、防火シャッタ一等を閉じて火災や煙の拡大等を防ぐ。 ４ 消火準備をしておく。 ５ その他必要な事項 |
| 避難誘導担当 | （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） | １ 非常口を開放し、避難の障害となる物を除去する。 ２ 避難経路の状況を調査し安全な方向へ誘導する。 ３ 負傷者や逃げ遅れた者がいないかを確認する。 ４ ドアを開放する。 ５ 携帯拡声器等を使い落ち着いて行動するよう誘導 する。 ６ 避難行動要支援者の避難支援をする。 ７ その他必要な事項 |