別表５

自主検査チェック表　（定期）

| 区 分 | 検 査 項 目 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 建築物及び工作物 | １ | 防火区画（床又は壁）の埋めもどし施工は、完全か。 |  |
|  | ２ | 防火戸、防火シャッター及び閉鎖装置は、破損、さびつき等がなく、確実に作動するか。 |  |
|  | ３ | 防火戸、防火シャッターの作動ライン内に物品を置いていないか。 |  |
|  | ４ | 防火戸、防火シャッターの直近に可燃物が置かれ、延焼の媒体となるおそれがないか。 |  |
|  | ５ | 常時閉鎖式防火戸は、開放状態のまま放置されていないか。 |  |
|  | ６ | 避難口扉の開放方向は、外開きとなる等、避難上適正か。 |  |
|  | ７ | 階段、通路等の避難施設の床面は、避難に際しつまずき又はすべるおそれがないか。 |  |
| 防 火 管 理 | ８ | 収容人員の定員管理は、適切か。 |  |
|  | ９ | 消防計画は、実態に即した内容とし、従業員に防火上必要な教育、訓練を実施しているか。 |  |
|  | 10 | 増改築、模様替え等の工事を行う場合は、適切に防災計画を樹立し、万全を期しているか。 |  |
|  | 11 | 非常用進入口に通じる通路は、有効に確保しているか。 |  |
|  | 12 | 建築物内外は、常に整理整頓し、可燃物を放置していないか。 |  |
|  | 13 | 終業後の防火点検は、確実に実施しているか。 |  |
| 避 難 管 理 | 14 | 避難口扉は、開放したとき、開いた扉によって避難通路を狭めることがないか。 |  |
|  | 15 | 避難口扉は、避難に際して鍵を用いることなく、屋内から解錠することができるか。また、解錠方法の表示があるか。 |  |
|  | 16 | 避難口扉は、カーテン等で隠ぺいしたり、鏡その他の装飾品等を設けたりして識別の妨げとなっていないか。 |  |
|  | 17 | 避難口付近に物品等が置かれ、避難上支障となっていないか。 |  |
|  | 18 | 防火戸、防火シャッター等のそで扉又はくぐり戸は、避難に際して直ちに開くことができるか。 |  |
|  | 19 | 避難通路は、避難を容易に行うことができるように、すべての避難口に直通しているか。 |  |
|  | 20 | 避難通路は、避難上有効な幅員となっているか。 |  |
|  | 21 | 避難通路、避難階段に避難上支障となる物品を置いていないか。 |  |
|  | 22 | 階段を一部区画し、避難の障害となっていないか。 |  |
|  | 23 | 客室内に避難施設等を図示した避難経路図を掲出しているか。 |  |

| 区 分 | 検 査 項 目 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 防炎規制 | 24 | カーテン、幕類、布製ブラインド、じゅうたん等、展示用合板等の防炎対象物品は防炎性能を有しているか。 |  |
|  | 25 | 防炎対象物品に防炎ラベルを貼付しているか。 |  |
| 火気使用設備・器具等 | 26 | 火気使用設備・器具等の構造は適正か。 |  |
|  | 27 | 火気使用設備・器具等の付近は、整理整頓され、可燃物は火災予防上安全な距離を有しているか。 |  |
|  | 28 | 煙突、煙道の構造は適切か。また、可燃物とは安全な距離を保有しているか。 |  |
|  | 29 | 厨房設備のフード、フィルター、ダクト内は、定期的に清掃し、防火ダンパーの維持管理は適切か。 |  |
|  | 30 | 火気使用設備等は、取扱責任者を定め、使用時の監視及び使用後の点検が行われているか。 |  |
| 電気設備・器具等 | 31 | 電気配線は、適切な配線工事をしているか。 |  |
|  | 32 | 電線、コード、器具等は、使用場所、用途に適合したものを使用しているか。 |  |
|  | 33 | 電気設備は、必要な知識及び技能を有する者によって保守点検し、安全に使用しているか。 |  |
| 火の使用制限 | 34 | 裸火の使用、危険物品の持込みは、必要最小限度とし、消防署の許可を受けて行っているか。 |  |
|  | 35 | 喫煙の管理は、喫煙場所を設けて適切に行っているか。 |  |
|  | 36 | 喫煙所や禁煙場所を示す標識は、適切に掲出されているか。 |  |
| 危険物等 | 37 | 消防法又は枚方寝屋川消防組合火災予防条例で定める数量以上の危険物等（指定可燃物等、圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物及び劇物を含む｡）を、無許可又は無届けで、貯蔵し、又は取り扱っていないか。 |  |
| 検査実施日 | 年 月 日 | 防火管理者確認 |  |
| 検査実施者 |  |  |  |

備考【不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告してください。】

凡例【○－良、×－不良、◎－即時改修】